[image: image1.jpg]




Anything marked * is mandatory
Пожалуйста, обязательно заполните поля, отмеченные * 

	Project & Unit name
Название установки / объекта
	

	Type of electric heater 

Тип нагревателя: Погружной / Проточный / Другое (указать)
	

	Gas or Liquid (please specify the type)

Тип газа или жидкости, состав
	

	kW required 

Требуемая мощность, кВт (если известна)
	

	Quantity
Количество нагревателей
	


Design Data / Проектные данные

	Design Code/Код конструкции:
ASME /PD5500 / EN13445/
	

	*Design pressure (Bar.g)

*Давление конструкции (сосуда) (бар)
	

	*Design Temperature (deg.C)

*Температура конструкции (сосуда) (̊С)
	

	Corrosion Allowance (mm)

Допуск на коррозию (мм)
	

	*Location
*Местоположение: в помещении / на открытой площадке
	

	*Ambient Temperature (deg.C): min / max
*Температура внешней среды (̊С): мин / макс


	


PROCESS DETAILS / ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

	* Flow Rate (kg/hr) 

*Расход потока (кг/ч)
	

	Viscosity (centipoises)

Вязкость (сР)
	

	Density (kg/m³)
Плотность (кг/м³)
	

	Molecular Weight
Молекулярный вес:
	

	Specific Heat Co-efficient ( KJ/Kg.C )

Удельная теплоемкость (кДж/кг.K)
	

	Thermal Conductivity (w/m.C )

Теплопроводность (Вт/м* ̊С)
	

	*Inlet Temperature (deg.C)

*Температура на входе (̊С)
	

	*Outlet Temperature (deg.C)

*Температура на выходе (̊С)
	

	*Operating pressure (Bar.g)

*Рабочее давление (бар.г)
	

	Pressure Drop limitation (bar.g)

Допустимый перепад давления (бар.г)
	


HEATER CERTIFICATION / СЕРТИФИКАЦИЯ НАГРЕВАТЕЛЯ

	*Hazardous Area/Safe Area

*Взрывоопасная зона/безопасная зона
	

	Zone/Зона:
	

	Gas group/Газовая группа
	

	Temperature class/Температурный класс
	


MATERIAL OF CONSTRUCTION / МАТЕРИАЛ КОНСТРУКЦИИ

	CS / Low Temperature CS/ SS / SS Duplex

Углеродистая сталь / Хладостойкая сталь / Нержавеющая сталь / Сталь Duplex
	 


CONNECTIONS / СОЕДИНЕНИЯ

	Mechanical/Конструктивные
	

	*Inlet Diameter (mm)

*Диаметр входа (мм)
	

	*Outlet Diameter (mm)

*Диаметр выхода (мм)
	

	Electrical/Электрическое
	

	*Voltage/Напряжение тока (В)
	

	*Phase/Фаза:
	

	*Connection/Соединение (Треугольник, Звезда):
	


Any additional Information (please specify) / Дополнительные конструкторские требования

	


Please let us know how to contact you / Пожалуйста, оставьте контактную информацию
	Company Name
Название компании
	


	Your name
Контактное лицо
	


	Contacts

Контакты
	














[image: image2.png]JEVIQ




ООО «Синус-Джеви»

197374, г. Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 62, корпус 1, строение 1, помещение 36-Н 

Тел.: +7 812 449 45 00, e-mail: info@sjevi.ru
www.sjevi.ru

[image: image1.jpg][image: image2.png]